## EDG5C10
|  | Scatter Angle (°) | Theoretical | Experimental
|  | -30 | 0 | 0.0004182
|  | -29.9 | 0 | 0.00049023
|  | -29.8 | 0 | 0.00051377
|  | -29.7 | 0 | 0.00046833
|  | -29.6 | 0 | 0.00031752
Product Raw Data |  | -29.5 | 0 | 0.00047278
UV Fused Silica Engineered Diffuser®, 10° Circle Pattern |  | -29.4 | 0 | 0.00042362
|  | -29.3 | 0 | 0.00025225
Item #s | EDG5C10 | -29.2 | 0 | 0.00029949
| EDG5C10M | -29.1 | 0 | 0.000356
DISCLAIMER: Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | -29 | 0 | 0.00037326
|  | -28.9 | 0 | 0.00041344
|  | -28.8 | 0 | 0.00052779
|  | -28.7 | 0 | 0.00048411
|  | -28.6 | 0 | 0.00055122
|  | -28.5 | 0 | 0.0006713
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | -28.4 | 0 | 0.00071651
|  | -28.3 | 0 | 0.00050791
|  | -28.2 | 0 | 0.00060256
Additional Information: |  | -28.1 | 0 | 0.00055362
The theoretical data is an approximation of the intensity using a 633 nm beam and is normalized to the relative intensity at 0°. The experimental data is the measured intensity using a Ø1.0mm, 635 nm beam, and is an average over measurements on 20 independent diffusers with each individual measurement normalized to its 0° value. |  | -28 | 0 | 0.00062247
|  | -27.9 | 0 | 0.00046955
|  | -27.8 | 0 | 0.00058727
|  | -27.7 | 0 | 0.00045433
|  | -27.6 | 0 | 0.00030519
|  | -27.5 | 0 | 0.00055467
|  | -27.4 | 0 | 0.00061712
|  | -27.3 | 0 | 0.00059096
|  | -27.2 | 0 | 0.00056075
|  | -27.1 | 0 | 0.00064101
|  | -27 | 0 | 0.00064948
|  | -26.9 | 0 | 0.00072056
|  | -26.8 | 0 | 0.0005292
|  | -26.7 | 0 | 0.00076395
|  | -26.6 | 0 | 0.00066266
|  | -26.5 | 0 | 0.00056733
|  | -26.4 | 0 | 0.00028088
|  | -26.3 | 0 | 0.00034947
|  | -26.2 | 0 | 0.00032526
|  | -26.1 | 0 | 3.405e-05
|  | -26 | 0 | 0.00027091
|  | -25.9 | 0 | 0.00045327
|  | -25.8 | 0 | 0.00038641
|  | -25.7 | 0 | 0.00045013
|  | -25.6 | 0 | 0.00056063
|  | -25.5 | 0 | 0.00054369
|  | -25.4 | 0 | 0.00021196
|  | -25.3 | 0 | 0.00043377
|  | -25.2 | 0 | 0.00033718
|  | -25.1 | 0 | 0.00057218
|  | -25 | 0 | 0.00077933
|  | -24.9 | 0 | 0.000802
|  | -24.8 | 0 | 0.00056221
|  | -24.7 | 0 | 0.00075683
|  | -24.6 | 0 | 0.00084166
|  | -24.5 | 0 | 0.00067119
|  | -24.4 | 0 | 0.00059557
|  | -24.3 | 0 | 0.00038258
|  | -24.2 | 0 | 0.00044944
|  | -24.1 | 0 | 0.00050012
|  | -24 | 0 | 0.00041489
|  | -23.9 | 0 | 0.00065253
|  | -23.8 | 0 | 0.00048377
|  | -23.7 | 0 | 0.00069896
|  | -23.6 | 0 | 0.00057488
|  | -23.5 | 0 | 0.00053277
|  | -23.4 | 0 | 0.00046293
|  | -23.3 | 0 | 0.00031152
|  | -23.2 | 0 | 0.0005315
|  | -23.1 | 0 | 0.0006956
|  | -23 | 0 | 0.00060347
|  | -22.9 | 0 | 0.00058124
|  | -22.8 | 0 | 0.00039633
|  | -22.7 | 0 | 0.00044378
|  | -22.6 | 0 | 0.00046709
|  | -22.5 | 0 | 0.00053294
|  | -22.4 | 0 | 0.00049042
|  | -22.3 | 0 | 0.00042036
|  | -22.2 | 0 | 0.00060095
|  | -22.1 | 0 | 0.00030982
|  | -22 | 0 | 0.00024859
|  | -21.9 | 0 | 0.00061133
|  | -21.8 | 0 | 0.00064881
|  | -21.7 | 0 | 0.00042456
|  | -21.6 | 0 | 0.00049054
|  | -21.5 | 0 | 0.00047846
|  | -21.4 | 0 | 0.00078909
|  | -21.3 | 0 | 0.00066772
|  | -21.2 | 0 | 0.00054187
|  | -21.1 | 0 | 0.00030751
|  | -21 | 0 | 0.00022139
|  | -20.9 | 0 | 0.00031051
|  | -20.8 | 0 | 9.275e-05
|  | -20.7 | 0 | 0.00016279
|  | -20.6 | 0 | 0.00019988
|  | -20.5 | 0 | 0.00047503
|  | -20.4 | 0 | 0.00055753
|  | -20.3 | 0 | 0.00033191
|  | -20.2 | 0 | 0.00050461
|  | -20.1 | 0 | 0.00054215
|  | -20 | 0 | 0.00043491
|  | -19.9 | 0 | 0.00022655
|  | -19.8 | 0 | 0.00029545
|  | -19.7 | 0 | 0.00055742
|  | -19.6 | 0 | 0.00060889
|  | -19.5 | 0 | 0.00053602
|  | -19.4 | 0 | 0.00044837
|  | -19.3 | 0 | 0.00051868
|  | -19.2 | 0 | 0.00042731
|  | -19.1 | 0 | 0.00051767
|  | -19 | 0 | 0.0003144
|  | -18.9 | 0 | 0.00032102
|  | -18.8 | 0 | 0.00020051
|  | -18.7 | 0 | 9.857e-05
|  | -18.6 | 0 | 0.00030539
|  | -18.5 | 0 | 0.00055191
|  | -18.4 | 0 | 0.00055549
|  | -18.3 | 0 | 0.00066983
|  | -18.2 | 0 | 0.0003022
|  | -18.1 | 0 | 0.00052921
|  | -18 | 0 | 0.00031953
|  | -17.9 | 0 | 0.0002844
|  | -17.8 | 0 | 0.00044504
|  | -17.7 | 0 | 0.00045818
|  | -17.6 | 0 | 0.00051454
|  | -17.5 | 0 | 0.0004848
|  | -17.4 | 0 | 0.00040657
|  | -17.3 | 0 | 0.00045418
|  | -17.2 | 0 | 0.00054905
|  | -17.1 | 0 | 0.00058598
|  | -17 | 0 | 0.00061291
|  | -16.9 | 0 | 0.00037403
|  | -16.8 | 0 | 0.00013278
|  | -16.7 | 0 | 0.00041115
|  | -16.6 | 0 | 0.00041921
|  | -16.5 | 0 | 0.00044869
|  | -16.4 | 0 | 0.00033844
|  | -16.3 | 0 | 0.00032358
|  | -16.2 | 0 | 0.00042802
|  | -16.1 | 0 | 0.00046807
|  | -16 | 0 | 0.00023933
|  | -15.9 | 0 | 0.00041011
|  | -15.8 | 0 | 0.00073315
|  | -15.7 | 0 | 0.00072312
|  | -15.6 | 0 | 0.00031001
|  | -15.5 | 0 | 0.00022701
|  | -15.4 | 0 | 0.00035003
|  | -15.3 | 0 | 0.00038106
|  | -15.2 | 0 | 0.00022845
|  | -15.1 | 0 | 0.0002507
|  | -15 | 0 | 0.00044403
|  | -14.9 | 0 | 0.00026909
|  | -14.8 | 0 | 0.00044452
|  | -14.7 | 0 | 0.00053672
|  | -14.6 | 0 | 0.00020225
|  | -14.5 | 0 | 0.00012697
|  | -14.4 | 0 | 0.00011085
|  | -14.3 | 0 | 0.00054032
|  | -14.2 | 0 | 0.00061657
|  | -14.1 | 0 | 0.00043599
|  | -14 | 0 | 0.00049896
|  | -13.9 | 0 | 0.00033233
|  | -13.8 | 0 | 0.00030494
|  | -13.7 | 0 | 0.0003364
|  | -13.6 | 0 | 0.00020421
|  | -13.5 | 0 | 0.00024619
|  | -13.4 | 0 | 0.00022128
|  | -13.3 | 0 | 0.00036222
|  | -13.2 | 0 | 0.00037751
|  | -13.1 | 0 | 0.00041903
|  | -13 | 0 | 0.00043124
|  | -12.9 | 0 | 0.00045908
|  | -12.8 | 0 | 0.00064731
|  | -12.7 | 0 | 0.00061243
|  | -12.6 | 0 | 0.00057275
|  | -12.5 | 0 | 0.00056895
|  | -12.4 | 0 | 0.00070109
|  | -12.3 | 0 | 0.00062035
|  | -12.2 | 0 | 0.00056305
|  | -12.1 | 0 | 0.0004785
|  | -12 | 0 | 0.00077286
|  | -11.9 | 0 | 0.0007078
|  | -11.8 | 0 | 0.00043651
|  | -11.7 | 0 | 0.00042068
|  | -11.6 | 0 | 0.00037236
|  | -11.5 | 0 | 0.0003751
|  | -11.4 | 0 | 0.00032107
|  | -11.3 | 0 | 0.00043751
|  | -11.2 | 0 | 0.00062298
|  | -11.1 | 0 | 0.00076086
|  | -11 | 0 | 0.00071775
|  | -10.9 | 0 | 0.00067291
|  | -10.8 | 0 | 0.00041121
|  | -10.7 | 0 | 0.00039404
|  | -10.6 | 0 | 0.00069805
|  | -10.5 | 0 | 0.00060543
|  | -10.4 | 0 | 0.00036496
|  | -10.3 | 0 | 0.00014701
|  | -10.2 | 0 | 0.0003368
|  | -10.1 | 0 | 0.00055444
|  | -10 | 0 | 0.00032888
|  | -9.9 | 0 | 0.00067141
|  | -9.8 | 0 | 0.0008125
|  | -9.7 | 0 | 0.0008125
|  | -9.6 | 0 | 0.00084079
|  | -9.5 | 0 | 0.00081958
|  | -9.4 | 0 | 0.00081443
|  | -9.3 | 0 | 0.00107
|  | -9.2 | 0 | 0.00102
|  | -9.1 | 0 | 0.00082645
|  | -9 | 0 | 0.00102
|  | -8.9 | 0 | 0.000901
|  | -8.8 | 0 | 0.00099787
|  | -8.7 | 0 | 0.00117
|  | -8.6 | 0 | 0.0013
|  | -8.5 | 0 | 0.00115
|  | -8.4 | 0 | 0.00107
|  | -8.3 | 0 | 0.00116
|  | -8.2 | 0 | 0.00146
|  | -8.1 | 0 | 0.00136
|  | -8 | 0 | 0.0015
|  | -7.9 | 0 | 0.0013
|  | -7.8 | 0 | 0.00126
|  | -7.7 | 0 | 0.00156
|  | -7.6 | 0 | 0.00165
|  | -7.5 | 0 | 0.00169
|  | -7.4 | 0 | 0.00175
|  | -7.3 | 0 | 0.0018
|  | -7.2 | 2e-08 | 0.00162
|  | -7.1 | 8e-08 | 0.00186
|  | -7 | 3.2e-07 | 0.00188
|  | -6.9 | 1.25e-06 | 0.00208
|  | -6.8 | 4.49e-06 | 0.00204
|  | -6.7 | 1.491e-05 | 0.00233
|  | -6.6 | 4.577e-05 | 0.0025
|  | -6.5 | 0.00013034 | 0.00274
|  | -6.4 | 0.00034519 | 0.00308
|  | -6.3 | 0.00085205 | 0.00369
|  | -6.2 | 0.00196 | 0.00469
|  | -6.1 | 0.00424 | 0.00643
|  | -6 | 0.0086 | 0.00951
|  | -5.9 | 0.01641 | 0.01487
|  | -5.8 | 0.02952 | 0.02326
|  | -5.7 | 0.05024 | 0.03601
|  | -5.6 | 0.08104 | 0.05565
|  | -5.5 | 0.12423 | 0.08356
|  | -5.4 | 0.18147 | 0.12214
|  | -5.3 | 0.25324 | 0.173
|  | -5.2 | 0.33848 | 0.24251
|  | -5.1 | 0.43449 | 0.32503
|  | -5 | 0.5371 | 0.42569
|  | -4.9 | 0.64115 | 0.53733
|  | -4.8 | 0.74117 | 0.65116
|  | -4.7 | 0.83213 | 0.75617
|  | -4.6 | 0.91005 | 0.86829
|  | -4.5 | 0.97243 | 0.96793
|  | -4.4 | 1.0185 | 1.0402
|  | -4.3 | 1.0489 | 1.0829
|  | -4.2 | 1.066 | 1.1162
|  | -4.1 | 1.073 | 1.1294
|  | -4 | 1.0742 | 1.1225
|  | -3.9 | 1.0703 | 1.1
|  | -3.8 | 1.0666 | 1.0883
|  | -3.7 | 1.0629 | 1.0799
|  | -3.6 | 1.0594 | 1.0636
|  | -3.5 | 1.0559 | 1.051
|  | -3.4 | 1.0526 | 1.05
|  | -3.3 | 1.0494 | 1.0499
|  | -3.2 | 1.0462 | 1.0416
|  | -3.1 | 1.0432 | 1.0187
|  | -3 | 1.0403 | 1.0054
|  | -2.9 | 1.0375 | 1.0052
|  | -2.8 | 1.0348 | 1.0153
|  | -2.7 | 1.0322 | 1.0171
|  | -2.6 | 1.0297 | 1.0157
|  | -2.5 | 1.0273 | 1.0057
|  | -2.4 | 1.025 | 1.0012
|  | -2.3 | 1.0228 | 1.0126
|  | -2.2 | 1.0207 | 1.0242
|  | -2.1 | 1.0187 | 1.0349
|  | -2 | 1.0168 | 1.0228
|  | -1.9 | 1.015 | 1.0051
|  | -1.8 | 1.0133 | 1.0117
|  | -1.7 | 1.0117 | 1.0146
|  | -1.6 | 1.0102 | 1.009
|  | -1.5 | 1.0087 | 1.0105
|  | -1.4 | 1.0074 | 1.0166
|  | -1.3 | 1.0061 | 1.0166
|  | -1.2 | 1.005 | 1.0147
|  | -1.1 | 1.0039 | 1.019
|  | -1 | 1.003 | 1.0285
|  | -0.9 | 1.0021 | 1.0268
|  | -0.8 | 1.0013 | 1.0114
|  | -0.7 | 1.0006 | 1.0058
|  | -0.6 | 1 | 1.0064
|  | -0.5 | 0.99954 | 1.0033
|  | -0.4 | 0.99913 | 1.0011
|  | -0.3 | 0.99881 | 1.0016
|  | -0.2 | 0.99858 | 1.0015
|  | -0.1 | 0.99845 | 0.99606
|  | 0 | 0.9984 | 0.99276
|  | 0.1 | 0.99845 | 0.99432
|  | 0.2 | 0.99858 | 0.99501
|  | 0.3 | 0.99881 | 0.99164
|  | 0.4 | 0.99913 | 0.98744
|  | 0.5 | 0.99954 | 0.98198
|  | 0.6 | 1 | 0.9813
|  | 0.7 | 1.0006 | 0.98809
|  | 0.8 | 1.0013 | 0.98319
|  | 0.9 | 1.0021 | 0.98202
|  | 1 | 1.003 | 0.98788
|  | 1.1 | 1.0039 | 0.98578
|  | 1.2 | 1.005 | 0.98362
|  | 1.3 | 1.0061 | 0.9899
|  | 1.4 | 1.0074 | 0.99003
|  | 1.5 | 1.0087 | 0.97969
|  | 1.6 | 1.0102 | 0.97992
|  | 1.7 | 1.0117 | 0.97012
|  | 1.8 | 1.0133 | 0.95743
|  | 1.9 | 1.015 | 0.95867
|  | 2 | 1.0168 | 0.96523
|  | 2.1 | 1.0187 | 0.9791
|  | 2.2 | 1.0207 | 0.98366
|  | 2.3 | 1.0228 | 0.98494
|  | 2.4 | 1.025 | 0.99086
|  | 2.5 | 1.0273 | 0.9836
|  | 2.6 | 1.0297 | 0.97453
|  | 2.7 | 1.0322 | 0.98505
|  | 2.8 | 1.0348 | 0.99025
|  | 2.9 | 1.0375 | 0.99095
|  | 3 | 1.0403 | 0.99737
|  | 3.1 | 1.0432 | 0.99095
|  | 3.2 | 1.0462 | 0.98603
|  | 3.3 | 1.0494 | 0.98685
|  | 3.4 | 1.0526 | 0.98882
|  | 3.5 | 1.0559 | 0.98856
|  | 3.6 | 1.0594 | 0.99163
|  | 3.7 | 1.0629 | 1.0014
|  | 3.8 | 1.0666 | 1.0182
|  | 3.9 | 1.0703 | 1.0437
|  | 4 | 1.0742 | 1.058
|  | 4.1 | 1.073 | 1.062
|  | 4.2 | 1.066 | 1.0641
|  | 4.3 | 1.0489 | 1.0514
|  | 4.4 | 1.0185 | 1.0117
|  | 4.5 | 0.97243 | 0.94246
|  | 4.6 | 0.91005 | 0.85772
|  | 4.7 | 0.83213 | 0.75669
|  | 4.8 | 0.74117 | 0.6421
|  | 4.9 | 0.64115 | 0.53133
|  | 5 | 0.5371 | 0.42634
|  | 5.1 | 0.43449 | 0.33199
|  | 5.2 | 0.33848 | 0.25226
|  | 5.3 | 0.25324 | 0.18405
|  | 5.4 | 0.18147 | 0.12965
|  | 5.5 | 0.12423 | 0.09087
|  | 5.6 | 0.08104 | 0.0613
|  | 5.7 | 0.05024 | 0.04064
|  | 5.8 | 0.02952 | 0.02675
|  | 5.9 | 0.01641 | 0.01731
|  | 6 | 0.0086 | 0.01149
|  | 6.1 | 0.00424 | 0.00799
|  | 6.2 | 0.00196 | 0.00578
|  | 6.3 | 0.00085205 | 0.00454
|  | 6.4 | 0.00034519 | 0.00371
|  | 6.5 | 0.00013034 | 0.00322
|  | 6.6 | 4.577e-05 | 0.00284
|  | 6.7 | 1.491e-05 | 0.00264
|  | 6.8 | 4.49e-06 | 0.00235
|  | 6.9 | 1.25e-06 | 0.00231
|  | 7 | 3.2e-07 | 0.00202
|  | 7.1 | 8e-08 | 0.00204
|  | 7.2 | 2e-08 | 0.00199
|  | 7.3 | 0 | 0.00188
|  | 7.4 | 0 | 0.00168
|  | 7.5 | 0 | 0.00181
|  | 7.6 | 0 | 0.00167
|  | 7.7 | 0 | 0.0014
|  | 7.8 | 0 | 0.00146
|  | 7.9 | 0 | 0.00135
|  | 8 | 0 | 0.00145
|  | 8.1 | 0 | 0.00136
|  | 8.2 | 0 | 0.00136
|  | 8.3 | 0 | 0.00144
|  | 8.4 | 0 | 0.00145
|  | 8.5 | 0 | 0.00138
|  | 8.6 | 0 | 0.00132
|  | 8.7 | 0 | 0.0012
|  | 8.8 | 0 | 0.00094259
|  | 8.9 | 0 | 0.00063334
|  | 9 | 0 | 0.0007854
|  | 9.1 | 0 | 0.00086903
|  | 9.2 | 0 | 0.00070381
|  | 9.3 | 0 | 0.00067994
|  | 9.4 | 0 | 0.00098261
|  | 9.5 | 0 | 0.00076912
|  | 9.6 | 0 | 0.00088126
|  | 9.7 | 0 | 0.00097972
|  | 9.8 | 0 | 0.00101
|  | 9.9 | 0 | 0.00045793
|  | 10 | 0 | 0.00040832
|  | 10.1 | 0 | 0.00043908
|  | 10.2 | 0 | 0.00028859
|  | 10.3 | 0 | 0.00057313
|  | 10.4 | 0 | 0.00021269
|  | 10.5 | 0 | 0.00028188
|  | 10.6 | 0 | 0.00063709
|  | 10.7 | 0 | 0.00061858
|  | 10.8 | 0 | 0.00041397
|  | 10.9 | 0 | 0.00052997
|  | 11 | 0 | 0.00062712
|  | 11.1 | 0 | 0.00033438
|  | 11.2 | 0 | 0.00046251
|  | 11.3 | 0 | 0.00067433
|  | 11.4 | 0 | 0.00066444
|  | 11.5 | 0 | 0.00072959
|  | 11.6 | 0 | 0.00045251
|  | 11.7 | 0 | 0.00055856
|  | 11.8 | 0 | 0.00048647
|  | 11.9 | 0 | 0.00046859
|  | 12 | 0 | 0.00046635
|  | 12.1 | 0 | 0.00054396
|  | 12.2 | 0 | 0.00037128
|  | 12.3 | 0 | 0.00057464
|  | 12.4 | 0 | 0.00060771
|  | 12.5 | 0 | 0.00066669
|  | 12.6 | 0 | 0.00036877
|  | 12.7 | 0 | 0.00047653
|  | 12.8 | 0 | 0.00043369
|  | 12.9 | 0 | 0.00050256
|  | 13 | 0 | 0.00068438
|  | 13.1 | 0 | 0.0006274
|  | 13.2 | 0 | 0.00051654
|  | 13.3 | 0 | 0.00025646
|  | 13.4 | 0 | 0.00037604
|  | 13.5 | 0 | 0.00055693
|  | 13.6 | 0 | 0.00071408
|  | 13.7 | 0 | 0.00061146
|  | 13.8 | 0 | 0.00061987
|  | 13.9 | 0 | 0.00049442
|  | 14 | 0 | 0.00052607
|  | 14.1 | 0 | 0.00066883
|  | 14.2 | 0 | 0.00064623
|  | 14.3 | 0 | 0.00038956
|  | 14.4 | 0 | 0.00028816
|  | 14.5 | 0 | 0.00039316
|  | 14.6 | 0 | 0.000254
|  | 14.7 | 0 | 0.00052983
|  | 14.8 | 0 | 0.00056409
|  | 14.9 | 0 | 0.00059073
|  | 15 | 0 | 0.00045565
|  | 15.1 | 0 | 0.00048033
|  | 15.2 | 0 | 0.00015513
|  | 15.3 | 0 | 0.00035769
|  | 15.4 | 0 | 0.00040095
|  | 15.5 | 0 | 0.00046715
|  | 15.6 | 0 | 0.00027257
|  | 15.7 | 0 | 0.00053556
|  | 15.8 | 0 | 0.00028515
|  | 15.9 | 0 | 0.00035528
|  | 16 | 0 | 0.00076629
|  | 16.1 | 0 | 0.00082318
|  | 16.2 | 0 | 0.00073522
|  | 16.3 | 0 | 0.00044753
|  | 16.4 | 0 | 0.0003796
|  | 16.5 | 0 | 0.0004215
|  | 16.6 | 0 | 0.00026861
|  | 16.7 | 0 | 0.00027004
|  | 16.8 | 0 | 0.00010631
|  | 16.9 | 0 | 0.00051004
|  | 17 | 0 | 0.00048071
|  | 17.1 | 0 | 0.00043767
|  | 17.2 | 0 | 0.00024031
|  | 17.3 | 0 | 0.0002051
|  | 17.4 | 0 | 0.00034909
|  | 17.5 | 0 | 0.00046665
|  | 17.6 | 0 | 0.0005931
|  | 17.7 | 0 | 0.00041498
|  | 17.8 | 0 | 0.00039303
|  | 17.9 | 0 | 0.00046766
|  | 18 | 0 | 0.00048685
|  | 18.1 | 0 | 0.00043738
|  | 18.2 | 0 | 0.00051794
|  | 18.3 | 0 | 0.00018089
|  | 18.4 | 0 | 0.00016126
|  | 18.5 | 0 | 0.00041381
|  | 18.6 | 0 | 0.00039628
|  | 18.7 | 0 | 0.00032264
|  | 18.8 | 0 | 0.00033459
|  | 18.9 | 0 | 0.00036911
|  | 19 | 0 | 0.00031289
|  | 19.1 | 0 | 0.00036675
|  | 19.2 | 0 | 6.953e-05
|  | 19.3 | 0 | 0.0003514
|  | 19.4 | 0 | 0.00028384
|  | 19.5 | 0 | 0.00025028
|  | 19.6 | 0 | 0.0003526
|  | 19.7 | 0 | 0.00049505
|  | 19.8 | 0 | 0.00048245
|  | 19.9 | 0 | 0.00050584
|  | 20 | 0 | 0.00058579
|  | 20.1 | 0 | 0.00056911
|  | 20.2 | 0 | 0.00039674
|  | 20.3 | 0 | 0.00041021
|  | 20.4 | 0 | 0.00038668
|  | 20.5 | 0 | 0.00065375
|  | 20.6 | 0 | 0.0006713
|  | 20.7 | 0 | 0.00056277
|  | 20.8 | 0 | 0.0004402
|  | 20.9 | 0 | 0.00031831
|  | 21 | 0 | 0.00013151
|  | 21.1 | 0 | 0.00040535
|  | 21.2 | 0 | 0.00064138
|  | 21.3 | 0 | 0.00052263
|  | 21.4 | 0 | 0.00029711
|  | 21.5 | 0 | 0.00043033
|  | 21.6 | 0 | 0.00038659
|  | 21.7 | 0 | 0.00058752
|  | 21.8 | 0 | 0.00064739
|  | 21.9 | 0 | 0.00065461
|  | 22 | 0 | 0.00035944
|  | 22.1 | 0 | 0.00048926
|  | 22.2 | 0 | 0.00054123
|  | 22.3 | 0 | 0.00058511
|  | 22.4 | 0 | 0.00034443
|  | 22.5 | 0 | 0.00029578
|  | 22.6 | 0 | 0.00048798
|  | 22.7 | 0 | 0.00019258
|  | 22.8 | 0 | 0.00037629
|  | 22.9 | 0 | 0.00034109
|  | 23 | 0 | 0.0004846
|  | 23.1 | 0 | 0.0004168
|  | 23.2 | 0 | 0.00050928
|  | 23.3 | 0 | 0.00049786
|  | 23.4 | 0 | 0.00037744
|  | 23.5 | 0 | 0.00031233
|  | 23.6 | 0 | 0.00038284
|  | 23.7 | 0 | 0.00027393
|  | 23.8 | 0 | 0.00032436
|  | 23.9 | 0 | 0.00039458
|  | 24 | 0 | 0.00055445
|  | 24.1 | 0 | 0.00051283
|  | 24.2 | 0 | 0.00048348
|  | 24.3 | 0 | 0.00055767
|  | 24.4 | 0 | 0.00053339
|  | 24.5 | 0 | 0.00032293
|  | 24.6 | 0 | 0.00019487
|  | 24.7 | 0 | 0.00023851
|  | 24.8 | 0 | 0.0004874
|  | 24.9 | 0 | 0.0004513
|  | 25 | 0 | 0.00039368
|  | 25.1 | 0 | 0.00048859
|  | 25.2 | 0 | 0.00031606
|  | 25.3 | 0 | 0.00023216
|  | 25.4 | 0 | 0.00033162
|  | 25.5 | 0 | 0.000511
|  | 25.6 | 0 | 0.00066864
|  | 25.7 | 0 | 0.00046217
|  | 25.8 | 0 | 0.00055176
|  | 25.9 | 0 | 0.00029449
|  | 26 | 0 | 0.00045215
|  | 26.1 | 0 | 0.0002568
|  | 26.2 | 0 | 0.00020614
|  | 26.3 | 0 | 0.00059062
|  | 26.4 | 0 | 0.00055252
|  | 26.5 | 0 | 0.00058333
|  | 26.6 | 0 | 0.00053705
|  | 26.7 | 0 | 0.00058381
|  | 26.8 | 0 | 0.00059002
|  | 26.9 | 0 | 0.00049531
|  | 27 | 0 | 0.00062548
|  | 27.1 | 0 | 0.00069224
|  | 27.2 | 0 | 0.00049028
|  | 27.3 | 0 | 0.00052117
|  | 27.4 | 0 | 0.00037396
|  | 27.5 | 0 | 0.00042981
|  | 27.6 | 0 | 0.00048575
|  | 27.7 | 0 | 0.00060691
|  | 27.8 | 0 | 0.00039824
|  | 27.9 | 0 | 0.00045569
|  | 28 | 0 | 0.00050115
|  | 28.1 | 0 | 0.00046246
|  | 28.2 | 0 | 0.00069804
|  | 28.3 | 0 | 0.00055277
|  | 28.4 | 0 | 0.000421
|  | 28.5 | 0 | 0.00052232
|  | 28.6 | 0 | 0.00052366
|  | 28.7 | 0 | 0.0002546
|  | 28.8 | 0 | 0.00042805
|  | 28.9 | 0 | 0.00050818
|  | 29 | 0 | 0.00027373
|  | 29.1 | 0 | 0.00043226
|  | 29.2 | 0 | 0.00056433
|  | 29.3 | 0 | 0.00040071
|  | 29.4 | 0 | 0.00053928
|  | 29.5 | 0 | 0.00049432
|  | 29.6 | 0 | 0.00041927
|  | 29.7 | 0 | 0.00018304
|  | 29.8 | 0 | 0.00015441
|  | 29.9 | 0 | 0.00055279
|  | 30 | 0 | 0.00064297