## BPC303
Input 9.33V pk-pk Sinewave with 4.67V offset (0 to 9.33V), giving 0V to +140V output
base | 10
1/exp | 10
BPC303 Channel 1
Step | Frequency | 0uF | 0.5uF | 0.94uF | 1.8uF | 3.5uF | 7.4uF | 18uF | 45uF
0 | 1 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
1 | 1.2589 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
2 | 1.5849 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
3 | 1.9953 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
4 | 2.5119 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
5 | 3.1623 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
6 | 3.9811 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
7 | 5.0119 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
8 | 6.3096 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
9 | 7.9433 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
10 | 10 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
11 | 12.5893 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
12 | 15.8489 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
13 | 19.9526 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
14 | 25.1189 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
15 | 31.6228 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
16 | 39.8107 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
17 | 50.1187 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
18 | 63.0957 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140
19 | 79.4328 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 137
20 | 100 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 122
21 | 125.8925 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 98.4
22 | 158.4893 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140 | 80
23 | 199.5262 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 137 | 64
24 | 251.1886 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 120.5 | 51.6
25 | 316.2278 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 98 | 41.2
26 | 398.1072 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 78.2 | 32.8
27 | 501.1872 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 136.5 | 63.6 | 26.4
28 | 630.9573 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 118 | 50.4 | 20.4
29 | 794.3282 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140.5 | 96.8 | 40.4 | 16.6
30 | 1000 | 141 | 141 | 141 | 141 | 137 | 78 | 32.8 | 13.4
31 | 1258.9254 | 141 | 141 | 141 | 141 | 120 | 62.4 | 26.4 | 10.6
32 | 1584.8932 | 141 | 141 | 141 | 141 | 98 | 49.6 | 20.4 | 8.8
33 | 1995.2623 | 141 | 141 | 141 | 133 | 78.8 | 40 | 16.6 | 7.6
34 | 2511.8864 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 114 | 63 | 32 | 13.2 | 6.4
35 | 3162.2777 | 140 | 140 | 137.5 | 92.4 | 50.4 | 26 | 10.8 | 5.4
36 | 3981.0717 | 139.2 | 139 | 122 | 74 | 40.4 | 20 | 8.8 | 4.8 | 0.5uF = 2 of 1uF in series
37 | 5011.8723 | 138 | 137 | 98.4 | 58.4 | 32.4 | 16.2 | 7.4 | 4.2 | 0.94uF = 2 of 0.47uF in parallel
38 | 6309.5734 | 136.4 | 124 | 78.8 | 46.8 | 26 | 13 | 6.2 | 3.6 | 1.8uF = (2 of 2.2uF in parallel) in series with (3 of 1uF in parallel)
39 | 7943.2823 | 134 | 100 | 62.8 | 37.6 | 21 | 10.4 | 5 | 3.2 | 3.5uF = (2 of 1uF in series) in parallel with 3 of 1uF
40 | 10000 | 130 | 79.6 | 50.2 | 30 | 17.2 | 8.6 | 4.4 | 2.8 | 7.4uF = (2 of 1uF in series) in parallel with one each of 4.7uF and 2.2uF
41 | 12589.2541 | 124 | 62.8 | 40 | 24 | 12.6 | 7 | 3.8 | 2.6 | 18uF = 3 of 4.7uF and 4 of 1uF all in parallel
42 | 15848.9319 | 116 | 49.6 | 32 | 19 | 10.2 | 5.6 | 3.2 |  | 45uF = (2 of 1uF in series) in parallel with 9 of 4.7uF and one of 2.2uF
43 | 19952.6231 | 118 | 39.2 | 25.2 | 15.2 | 7 | 4.6 | 3

## BPC301
Input 9.33V pk-pk Sinewave with 4.67V offset (0 to 9.33V), giving 0V to +140V output
base | 10
1/exp | 10
BPC301
Step | Frequency | 0uF | 0.5uF | 0.94uF | 1.8uF | 3.5uF | 7.4uF | 18uF | 45uF
0 | 1 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
1 | 1.2589 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
2 | 1.5849 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
3 | 1.9953 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
4 | 2.5119 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
5 | 3.1623 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
6 | 3.9811 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
7 | 5.0119 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
8 | 6.3096 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
9 | 7.9433 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
10 | 10 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
11 | 12.5893 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
12 | 15.8489 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
13 | 19.9526 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
14 | 25.1189 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
15 | 31.6228 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
16 | 39.8107 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 140
17 | 50.1187 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 130
18 | 63.0957 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 107.5
19 | 79.4328 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 86.8
20 | 100 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 140 | 69.6
21 | 125.8925 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 128 | 55.6
22 | 158.4893 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 106.5 | 44.8
23 | 199.5262 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 86 | 36
24 | 251.1886 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 140 | 68.8 | 28.8
25 | 316.2278 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 126 | 55 | 23.6
26 | 398.1072 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 104 | 44 | 18
27 | 501.1872 | 142 | 142 | 142 | 142 | 140 | 83.6 | 35.6 | 14.6
28 | 630.9573 | 142 | 142 | 142 | 142 | 128.3 | 66.4 | 28.8 | 11.6
29 | 794.3282 | 142 | 142 | 142 | 141.5 | 107 | 53.6 | 23.2 | 9.4
30 | 1000 | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 139 | 86.4 | 42.8 | 17.8 | 7.8
31 | 1258.9254 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 122 | 68.8 | 34.8 | 14.6 | 6.4
32 | 1584.8932 | 141.7 | 141.7 | 141.7 | 99.6 | 55 | 28 | 11.8 | 5.4
33 | 1995.2623 | 141.5 | 141.5 | 130 | 80 | 44 | 22.4 | 9.6 | 4.4
34 | 2511.8864 | 141.3 | 141.3 | 108 | 64.4 | 35.6 | 17.4 | 8 | 3.8
35 | 3162.2777 | 140.7 | 132.5 | 87.2 | 51.6 | 28.8 | 13.8 | 6.6 | 3.4
36 | 3981.0717 | 140 | 110.5 | 70 | 41.2 | 23 | 11.2 | 5.8 | 2.8
37 | 5011.8723 | 139 | 88.4 | 56 | 33.2 | 18.8 | 9.2 | 4.8 | 2.4
38 | 6309.5734 | 137.5 | 70.5 | 44.4 | 26.4 | 15.5 | 7.6 | 4.2
39 | 7943.2823 | 134 | 56.4 | 35.6 | 21.6 | 12.4 | 6.4 | 3.6
40 | 10000 | 138 | 45 | 28.8 | 16.6 | 10 | 5.2 | 3.2
41 | 12589.2541 | 110 | 36 | 23.2 | 13.4 | 8 | 4.4 | 2.6
42 | 15848.9319 | 87 | 29 | 17.4 | 10.8 | 6 | 3.6
43 | 19952.6231 | 68.4 | 23 | 13.8 | 8.8 | 4 | 3

## KPZ101
Input 9.33V pk-pk Sinewave with 4.67V offset (0 to 9.33V), giving 0V to +140V output
base | 10
1/exp | 10
KPZ101
Step | Frequency | 0uF | 0.5uF | 0.94uF | 1.8uF | 3.5uF | 7.4uF | 18uF | 45uF
0 | 1 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82.4
1 | 1.2589 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 66
2 | 1.5849 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 128 | 52.8
3 | 1.9953 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 102 | 42
4 | 2.5119 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 81.6 | 33.6
5 | 3.1623 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 64.8 | 28
6 | 3.9811 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 125 | 52 | 22
7 | 5.0119 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 99.6 | 41.6 | 16.8
8 | 6.3096 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 79.2 | 33.6 | 13.6
9 | 7.9433 | 142 | 142 | 142 | 142 | 128 | 63.2 | 26.8 | 11.2
10 | 10 | 142 | 142 | 142 | 142 | 102 | 50.8 | 22 | 9
11 | 12.5893 | 142 | 142 | 142 | 140 | 81 | 40.4 | 16.8 | 7.4
12 | 15.8489 | 142 | 142 | 142 | 119 | 64.8 | 32.8 | 13.6 | 6
13 | 19.9526 | 142 | 142 | 142 | 94.8 | 52 | 26.4 | 11 | 5
14 | 25.1189 | 142 | 142 | 126.5 | 75.4 | 41.6 | 20.4 | 9 | 4.4
15 | 31.6228 | 142 | 142 | 101 | 60.4 | 33.4 | 16.2 | 7.4 | 3.6
16 | 39.8107 | 142 | 129 | 80.8 | 48.4 | 27 | 13.2 | 6 | 3.4
17 | 50.1187 | 142 | 103 | 64 | 38.4 | 20.8 | 10.6 | 5 | 2.8
18 | 63.0957 | 142 | 82 | 51.6 | 31.2 | 16.6 | 8.6 | 4.2 | 2.4
19 | 79.4328 | 142 | 65.6 | 41.2 | 25 | 13.4 | 7.2 | 3.6
20 | 100 | 142 | 52.4 | 33.2 | 19.6 | 10.8 | 5.8 | 3.2
21 | 125.8925 | 129 | 42 | 26.8 | 15.6 | 9 | 5 | 2.8
22 | 158.4893 | 103 | 33.6 | 20.6 | 12.6 | 7.2 | 4.2 | 2.4
23 | 199.5262 | 82 | 27.2 | 16.8 | 10.2 | 6.2 | 3.6
24 | 251.1886 | 65.6 | 20.8 | 13.4 | 8.4 | 5.2 | 3.2
25 | 316.2278 | 52.4 | 17 | 10.8 | 7 | 4.4 | 2.8
26 | 398.1072 | 42 | 13.6 | 8.8 | 5.8 | 3.6 | 2.4
27 | 501.1872 | 33.6 | 11.2 | 7.2 | 4.6 | 3.2
28 | 630.9573 | 27.2 | 9 | 6 | 3.8 | 2.8
29 | 794.3282 | 22 | 7.4 | 5.2 | 3.4 | 2.6
30 | 1000 | 16.8 | 6 | 4.2 | 3
31 | 1258.9254 | 13.6 | 5 | 3.6 | 2.6
32 | 1584.8932 | 11 | 4.2 | 3.2
33 | 1995.2623 | 9 | 3.6 | 2.8
34 | 2511.8864 | 7.2 | 3.2 | 2.4
35 | 3162.2777 | 6 | 2.6
36 | 3981.0717 | 5
37 | 5011.8723 | 4.2
38 | 6309.5734 | 3.6
39 | 7943.2823 | 3
40 | 10000 | 2.6
41 | 12589.2541
42 | 15848.9319
43 | 19952.6231

## PI E-665.CR
Input 14.0V pk-pk Sinewave with 5.0V offset (-2V to 12V), giving -20V to +120V output
Controller appears to have some sort of notch or lowpass filter in analogue input circuit?
base | 10
1/exp | 10
PI E-665.CR
Step | Frequency | 0uF | 0.5uF | 0.94uF | 1.8uF | 3.5uF | 7.4uF | 18uF | 45uF
0 | 1 | 142 | [6 empty] | 142
1 | 1.2589 | 142 | [6 empty] | 142
2 | 1.5849 | 142 | [6 empty] | 142
3 | 1.9953 | 142 | [6 empty] | 142
4 | 2.5119 | 142 | [6 empty] | 142
5 | 3.1623 | 142 | [6 empty] | 142
6 | 3.9811 | 142 | [6 empty] | 142
7 | 5.0119 | 142 | [6 empty] | 142
8 | 6.3096 | 142 | [6 empty] | 142
9 | 7.9433 | 142 | [6 empty] | 142
10 | 10 | 142 | [6 empty] | 142
11 | 12.5893 | 142 | [6 empty] | 141.5
12 | 15.8489 | 141 | [6 empty] | 140
13 | 19.9526 | 132 | [6 empty] | 130.5
14 | 25.1189 | 109 | [6 empty] | 107
15 | 31.6228 | 84 | [6 empty] | 82.4
16 | 39.8107 | 63.6 | [6 empty] | 61
17 | 50.1187 | 47.2 | [6 empty] | 43.6
18 | 63.0957 | 32.4 | [6 empty] | 29
19 | 79.4328 | 18.8 | [6 empty] | 16.2
20 | 100 | 10.2 | [6 empty] | 6.2
21 | 125.8925 | 8.4 | [6 empty] | 6.2
22 | 158.4893 | 8.4 | [6 empty] | 8.4
23 | 199.5262 | 12.4 | [6 empty] | 8.4
24 | 251.1886 | 12.2 | [6 empty] | 7.2
25 | 316.2278 | 11.2 | [6 empty] | 5.4
26 | 398.1072 | 9.6 | [6 empty] | 4
27 | 501.1872 | 8.2 | [6 empty] | 3.2
28 | 630.9573 | 6.8 | [6 empty] | 2.4
29 | 794.3282 | 5.8
30 | 1000 | 4.6
31 | 1258.9254 | 4
32 | 1584.8932 | 3.4
33 | 1995.2623 | 2.8
34 | 2511.8864 | 2.4
35 | 3162.2777
36 | 3981.0717
37 | 5011.8723
38 | 6309.5734
39 | 7943.2823
40 | 10000
41 | 12589.2541
42 | 15848.9319
43 | 19952.6231