## PFC Insertion Loss
PFC635x Insertion Loss
Insertion Loss (dB)
|  | Wavelength (nm) | White Port, Slow Axis | Red Port, Fast Axis
|  | 552.4048 | 0.19998 | 9.3796
|  | 552.8056 | -0.00252 | 9.6857
|  | 553.2064 | 0.03893 | 9.4984
|  | 553.6072 | 0.08724 | 9.2592
Product Raw Data |  | 554.008 | 0.16212 | 9.11
635 nm Fused Fiber Polarization Combiners/Splitters |  | 554.4088 | 0.07042 | 9.511
|  | 554.8096 | 0.18637 | 9.1772
Item # | PFC635B | 555.2104 | 0.08872 | 9.0299
| PFC635F | 555.6112 | 0.14888 | 8.839
| PFC635A | 556.012 | 0.18649 | 8.8819
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 556.4128 | 0.11729 | 8.9004
|  | 556.8136 | 0.1024 | 8.3937
|  | 557.2144 | 0.10921 | 8.3493
|  | 557.6152 | 0.11666 | 8.5251
|  | 558.016 | 0.09329 | 8.5442
|  | 558.4168 | 0.08138 | 8.1469
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 558.8176 | 0.10514 | 8.1448
|  | 559.2184 | 0.18453 | 7.9856
|  | 559.6192 | 0.18055 | 7.8202
Additional Information: |  | 560.02 | 0.08773 | 8.005
|  | 560.4208 | 0.0714 | 7.668
|  | 560.8216 | 0.08075 | 7.6435
|  | 561.2224 | 0.05685 | 7.6879
|  | 561.6232 | 0.13448 | 7.633
|  | 562.024 | 0.08218 | 7.4779
|  | 562.4248 | 0.11133 | 7.3108
|  | 562.8256 | 0.10768 | 7.0951
|  | 563.2264 | 0.13669 | 7.1041
|  | 563.6273 | 0.09901 | 7.1006
|  | 564.0281 | 0.08303 | 6.9657
|  | 564.4289 | 0.08605 | 6.8741
|  | 564.8297 | 0.14242 | 6.7086
|  | 565.2305 | 0.09601 | 6.788
|  | 565.6313 | 0.13188 | 6.6237
|  | 566.0321 | 0.04579 | 6.5355
|  | 566.4329 | 0.05383 | 6.4828
|  | 566.8337 | 0.14266 | 6.2868
|  | 567.2345 | 0.13117 | 6.3802
|  | 567.6353 | 0.0943 | 6.2829
|  | 568.0361 | 0.08744 | 6.1624
|  | 568.4369 | 0.05261 | 6.1406
|  | 568.8377 | 0.13656 | 6.0382
|  | 569.2385 | 0.09073 | 6.0617
|  | 569.6393 | 0.11953 | 5.8728
|  | 570.0401 | 0.05199 | 5.769
|  | 570.4409 | 0.13811 | 5.7123
|  | 570.8417 | 0.06527 | 5.6567
|  | 571.2425 | 0.07182 | 5.5773
|  | 571.6433 | 0.08982 | 5.5181
|  | 572.0441 | 0.1136 | 5.4163
|  | 572.4449 | 0.08236 | 5.2854
|  | 572.8457 | 0.0633 | 5.2954
|  | 573.2465 | 0.06494 | 5.2071
|  | 573.6473 | 0.07688 | 5.1529
|  | 574.0481 | 0.13811 | 5.0113
|  | 574.4489 | 0.09591 | 4.9947
|  | 574.8497 | 0.13105 | 4.8528
|  | 575.2505 | 0.05838 | 4.8087
|  | 575.6513 | 0.07714 | 4.7479
|  | 576.0521 | 0.06336 | 4.67
|  | 576.4529 | 0.1108 | 4.6575
|  | 576.8537 | 0.06674 | 4.5532
|  | 577.2545 | 0.07944 | 4.4541
|  | 577.6553 | 0.09379 | 4.3685
|  | 578.0561 | 0.09586 | 4.3046
|  | 578.4569 | 0.10248 | 4.2667
|  | 578.8577 | 0.05357 | 4.227
|  | 579.2585 | 0.08193 | 4.1241
|  | 579.6593 | 0.08654 | 4.0348
|  | 580.0601 | 0.08592 | 4.0126
|  | 580.4609 | 0.07645 | 3.9449
|  | 580.8617 | 0.05212 | 3.8924
|  | 581.2625 | 0.10625 | 3.817
|  | 581.6633 | 0.10782 | 3.721
|  | 582.0641 | 0.08231 | 3.7541
|  | 582.4649 | 0.05672 | 3.6249
|  | 582.8657 | 0.06866 | 3.5327
|  | 583.2665 | 0.06591 | 3.5419
|  | 583.6673 | 0.07975 | 3.4109
|  | 584.0681 | 0.08883 | 3.4063
|  | 584.4689 | 0.06535 | 3.3366
|  | 584.8697 | 0.07182 | 3.2599
|  | 585.2705 | 0.0836 | 3.2333
|  | 585.6713 | 0.08088 | 3.1543
|  | 586.0721 | 0.08537 | 3.0881
|  | 586.4729 | 0.08676 | 3.0499
|  | 586.8737 | 0.07964 | 2.9787
|  | 587.2745 | 0.11026 | 2.9476
|  | 587.6753 | 0.08088 | 2.8931
|  | 588.0761 | 0.08262 | 2.8602
|  | 588.4769 | 0.08494 | 2.784
|  | 588.8778 | 0.07617 | 2.7464
|  | 589.2786 | 0.09008 | 2.6845
|  | 589.6794 | 0.08838 | 2.6328
|  | 590.0802 | 0.06814 | 2.6105
|  | 590.481 | 0.07602 | 2.5356
|  | 590.8818 | 0.07406 | 2.4785
|  | 591.2826 | 0.08561 | 2.4537
|  | 591.6834 | 0.06785 | 2.4067
|  | 592.0842 | 0.08995 | 2.2994
|  | 592.485 | 0.08928 | 2.3155
|  | 592.8858 | 0.08079 | 2.1976
|  | 593.2866 | 0.09264 | 2.1992
|  | 593.6874 | 0.08691 | 2.1535
|  | 594.0882 | 0.08889 | 2.1098
|  | 594.489 | 0.07298 | 2.0487
|  | 594.8898 | 0.09859 | 2.0142
|  | 595.2906 | 0.08013 | 2.0021
|  | 595.6914 | 0.06703 | 1.9402
|  | 596.0922 | 0.07451 | 1.9326
|  | 596.493 | 0.09825 | 1.8674
|  | 596.8938 | 0.08505 | 1.8224
|  | 597.2946 | 0.06284 | 1.7951
|  | 597.6954 | 0.08117 | 1.7575
|  | 598.0962 | 0.08183 | 1.6857
|  | 598.497 | 0.08745 | 1.6761
|  | 598.8978 | 0.086 | 1.638
|  | 599.2986 | 0.07146 | 1.5956
|  | 599.6994 | 0.07981 | 1.591
|  | 600.1002 | 0.06884 | 1.5872
|  | 600.501 | 0.09466 | 1.533
|  | 600.9018 | 0.06994 | 1.4893
|  | 601.3026 | 0.06183 | 1.4624
|  | 601.7034 | 0.06899 | 1.4643
|  | 602.1042 | 0.06816 | 1.4549
|  | 602.505 | 0.07803 | 1.4259
|  | 602.9058 | 0.07462 | 1.382
|  | 603.3066 | 0.07337 | 1.3009
|  | 603.7074 | 0.06212 | 1.2987
|  | 604.1082 | 0.0716 | 1.2743
|  | 604.509 | 0.07656 | 1.2285
|  | 604.9098 | 0.05448 | 1.1784
|  | 605.3106 | 0.07662 | 1.1516
|  | 605.7114 | 0.07027 | 1.1268
|  | 606.1122 | 0.07375 | 1.0709
|  | 606.513 | 0.08268 | 0.98311
|  | 606.9138 | 0.07433 | 0.94071
|  | 607.3146 | 0.0656 | 0.94059
|  | 607.7154 | 0.06598 | 0.91246
|  | 608.1162 | 0.06477 | 0.88653
|  | 608.517 | 0.07398 | 0.85933
|  | 608.9178 | 0.07141 | 0.79663
|  | 609.3186 | 0.0665 | 0.78907
|  | 609.7194 | 0.0796 | 0.76486
|  | 610.1202 | 0.06868 | 0.74288
|  | 610.521 | 0.06655 | 0.75856
|  | 610.9218 | 0.06077 | 0.78785
|  | 611.3226 | 0.0607 | 0.78916
|  | 611.7234 | 0.07432 | 0.75853
|  | 612.1242 | 0.06119 | 0.71122
|  | 612.525 | 0.06803 | 0.70808
|  | 612.9258 | 0.06489 | 0.71455
|  | 613.3266 | 0.07242 | 0.72396
|  | 613.7274 | 0.07831 | 0.70708
|  | 614.1283 | 0.06697 | 0.68892
|  | 614.5291 | 0.05776 | 0.66742
|  | 614.9299 | 0.06512 | 0.63733
|  | 615.3307 | 0.06362 | 0.61771
|  | 615.7315 | 0.06225 | 0.56602
|  | 616.1323 | 0.05045 | 0.55801
|  | 616.5331 | 0.05611 | 0.5549
|  | 616.9339 | 0.0538 | 0.55048
|  | 617.3347 | 0.05019 | 0.52581
|  | 617.7355 | 0.06072 | 0.51462
|  | 618.1363 | 0.0579 | 0.49306
|  | 618.5371 | 0.05048 | 0.48779
|  | 618.9379 | 0.05379 | 0.47382
|  | 619.3387 | 0.06116 | 0.48996
|  | 619.7395 | 0.0499 | 0.4561
|  | 620.1403 | 0.05347 | 0.45432
|  | 620.5411 | 0.0545 | 0.45149
|  | 620.9419 | 0.0523 | 0.43246
|  | 621.3427 | 0.05144 | 0.43131
|  | 621.7435 | 0.05357 | 0.43456
|  | 622.1443 | 0.05153 | 0.43194
|  | 622.5451 | 0.05152 | 0.40788
|  | 622.9459 | 0.04409 | 0.40231
|  | 623.3467 | 0.05274 | 0.38985
|  | 623.7475 | 0.04948 | 0.38907
|  | 624.1483 | 0.05171 | 0.35023
|  | 624.5491 | 0.05141 | 0.36841
|  | 624.9499 | 0.04635 | 0.36243
|  | 625.3507 | 0.05438 | 0.35824
|  | 625.7515 | 0.05076 | 0.35171
|  | 626.1523 | 0.05246 | 0.35084
|  | 626.5531 | 0.05196 | 0.3418
|  | 626.9539 | 0.05959 | 0.34001
|  | 627.3547 | 0.04876 | 0.33845
|  | 627.7555 | 0.05816 | 0.33553
|  | 628.1563 | 0.0427 | 0.32628
|  | 628.5571 | 0.05412 | 0.30902
|  | 628.9579 | 0.04767 | 0.31445
|  | 629.3587 | 0.05296 | 0.30824
|  | 629.7595 | 0.05348 | 0.30754
|  | 630.1603 | 0.05004 | 0.31401
|  | 630.5611 | 0.05247 | 0.31494
|  | 630.9619 | 0.04882 | 0.3196
|  | 631.3627 | 0.05821 | 0.32432
|  | 631.7635 | 0.05112 | 0.31603
|  | 632.1643 | 0.05115 | 0.32203
|  | 632.5651 | 0.05134 | 0.32525
|  | 632.9659 | 0.05359 | 0.33051
|  | 633.3667 | 0.05277 | 0.34092
|  | 633.7675 | 0.05756 | 0.34053
|  | 634.1683 | 0.05435 | 0.35029
|  | 634.5691 | 0.05542 | 0.34379
|  | 634.9699 | 0.05508 | 0.3539
|  | 635.3707 | 0.05329 | 0.36217
|  | 635.7715 | 0.05121 | 0.35799
|  | 636.1723 | 0.05715 | 0.36331
|  | 636.5732 | 0.05206 | 0.36513
|  | 636.9739 | 0.05354 | 0.36814
|  | 637.3747 | 0.07426 | 0.37414
|  | 637.7755 | 0.06506 | 0.39394
|  | 638.1763 | 0.05622 | 0.40774
|  | 638.5771 | 0.06657 | 0.41383
|  | 638.978 | 0.06469 | 0.41723
|  | 639.3788 | 0.06768 | 0.41068
|  | 639.7796 | 0.06124 | 0.40945
|  | 640.1804 | 0.06314 | 0.42852
|  | 640.5812 | 0.05904 | 0.43479
|  | 640.982 | 0.07223 | 0.46268
|  | 641.3828 | 0.06434 | 0.47111
|  | 641.7836 | 0.06899 | 0.46954
|  | 642.1844 | 0.0752 | 0.49115
|  | 642.5852 | 0.07409 | 0.49215
|  | 642.986 | 0.0689 | 0.50767
|  | 643.3868 | 0.08114 | 0.51762
|  | 643.7876 | 0.07482 | 0.53174
|  | 644.1884 | 0.06878 | 0.54742
|  | 644.5892 | 0.07881 | 0.55493
|  | 644.99 | 0.07701 | 0.56467
|  | 645.3908 | 0.07605 | 0.58687
|  | 645.7916 | 0.08798 | 0.5829
|  | 646.1924 | 0.08387 | 0.59765
|  | 646.5932 | 0.08605 | 0.61522
|  | 646.994 | 0.09068 | 0.63787
|  | 647.3948 | 0.08355 | 0.64888
|  | 647.7956 | 0.08648 | 0.64849
|  | 648.1964 | 0.09739 | 0.66296
|  | 648.5972 | 0.09736 | 0.69346
|  | 648.998 | 0.10454 | 0.70788
|  | 649.3988 | 0.09728 | 0.72387
|  | 649.7996 | 0.09703 | 0.73876
|  | 650.2004 | 0.10528 | 0.76093
|  | 650.6012 | 0.10309 | 0.78637
|  | 651.002 | 0.10971 | 0.79445
|  | 651.4028 | 0.11576 | 0.81069
|  | 651.8036 | 0.11303 | 0.82243
|  | 652.2044 | 0.11546 | 0.85596
|  | 652.6052 | 0.1158 | 0.87422
|  | 653.006 | 0.11916 | 0.87879
|  | 653.4068 | 0.1201 | 0.89575
|  | 653.8076 | 0.11644 | 0.91863
|  | 654.2084 | 0.12829 | 0.93712
|  | 654.6092 | 0.11918 | 0.95854
|  | 655.01 | 0.12418 | 0.96906
|  | 655.4108 | 0.126 | 0.98728
|  | 655.8116 | 0.12613 | 1.0092
|  | 656.2124 | 0.12752 | 1.0331
|  | 656.6132 | 0.12627 | 1.041
|  | 657.014 | 0.12678 | 1.0635
|  | 657.4148 | 0.14014 | 1.0868
|  | 657.8156 | 0.14047 | 1.1045
|  | 658.2164 | 0.13901 | 1.1242
|  | 658.6172 | 0.14157 | 1.1465
|  | 659.018 | 0.14272 | 1.1768
|  | 659.4188 | 0.14995 | 1.1874
|  | 659.8196 | 0.15142 | 1.2129
|  | 660.2204 | 0.14849 | 1.2365
|  | 660.6212 | 0.14489 | 1.259
|  | 661.022 | 0.16141 | 1.2873
|  | 661.4229 | 0.15538 | 1.307
|  | 661.8237 | 0.1481 | 1.3307
|  | 662.2245 | 0.15755 | 1.347
|  | 662.6253 | 0.15374 | 1.3722
|  | 663.0261 | 0.1573 | 1.3889
|  | 663.4268 | 0.16167 | 1.414
|  | 663.8277 | 0.15811 | 1.4365
|  | 664.2285 | 0.16614 | 1.4599
|  | 664.6293 | 0.16552 | 1.47
|  | 665.0301 | 0.16552 | 1.4967
|  | 665.4309 | 0.16279 | 1.5201
|  | 665.8317 | 0.17336 | 1.5364
|  | 666.2325 | 0.16642 | 1.5582
|  | 666.6333 | 0.17236 | 1.5856
|  | 667.0341 | 0.17668 | 1.618
|  | 667.4349 | 0.17398 | 1.6398
|  | 667.8357 | 0.17182 | 1.6752
|  | 668.2365 | 0.17729 | 1.692
|  | 668.6373 | 0.17785 | 1.7204
|  | 669.0381 | 0.17564 | 1.7489
|  | 669.4389 | 0.18849 | 1.7757
|  | 669.8397 | 0.18449 | 1.7978
|  | 670.2405 | 0.1771 | 1.8264
|  | 670.6413 | 0.18831 | 1.8475
|  | 671.0421 | 0.18652 | 1.8786
|  | 671.4429 | 0.18779 | 1.9019
|  | 671.8437 | 0.18438 | 1.9282
|  | 672.2445 | 0.19325 | 1.948
|  | 672.6453 | 0.19015 | 1.9623
|  | 673.0461 | 0.19639 | 1.9985
|  | 673.4469 | 0.19807 | 2.0297
|  | 673.8477 | 0.19059 | 2.0477
|  | 674.2485 | 0.19761 | 2.0727
|  | 674.6493 | 0.19629 | 2.0974
|  | 675.0501 | 0.19208 | 2.133
|  | 675.4509 | 0.19997 | 2.1521
|  | 675.8517 | 0.20218 | 2.1705
|  | 676.2525 | 0.19868 | 2.2003
|  | 676.6533 | 0.20068 | 2.217
|  | 677.0541 | 0.19864 | 2.2455
|  | 677.4549 | 0.20281 | 2.2736
|  | 677.8557 | 0.21447 | 2.295
|  | 678.2565 | 0.20428 | 2.316
|  | 678.6573 | 0.20065 | 2.334
|  | 679.0581 | 0.20815 | 2.3645
|  | 679.4589 | 0.20559 | 2.3766
|  | 679.8597 | 0.20452 | 2.4087
|  | 680.2605 | 0.19901 | 2.4334
|  | 680.6613 | 0.20421 | 2.4552
|  | 681.0621 | 0.21094 | 2.4749
|  | 681.4629 | 0.21627 | 2.4956
|  | 681.8637 | 0.21137 | 2.5255
|  | 682.2645 | 0.21067 | 2.5477
|  | 682.6653 | 0.21123 | 2.5735
|  | 683.0661 | 0.22016 | 2.592
|  | 683.4669 | 0.21015 | 2.6196
|  | 683.8677 | 0.21043 | 2.6427
|  | 684.2685 | 0.2133 | 2.6694
|  | 684.6693 | 0.21399 | 2.6871
|  | 685.0701 | 0.21758 | 2.7111
|  | 685.4709 | 0.21241 | 2.7416
|  | 685.8717 | 0.21865 | 2.7566
|  | 686.2726 | 0.22122 | 2.7684
|  | 686.6734 | 0.21284 | 2.8
|  | 687.0742 | 0.21284 | 2.8113
|  | 687.475 | 0.21342 | 2.84
|  | 687.8758 | 0.22439 | 2.8494
|  | 688.2766 | 0.22046 | 2.8799
|  | 688.6774 | 0.22225 | 2.8978
|  | 689.0782 | 0.21512 | 2.9182
|  | 689.479 | 0.21954 | 2.9375
|  | 689.8798 | 0.21948 | 2.954
|  | 690.2806 | 0.22211 | 2.9813
|  | 690.6814 | 0.21857 | 3.0053
|  | 691.0822 | 0.21819 | 3.0216
|  | 691.483 | 0.22499 | 3.0448
|  | 691.8838 | 0.21913 | 3.0629
|  | 692.2846 | 0.22277 | 3.0846
|  | 692.6854 | 0.22953 | 3.1012
|  | 693.0862 | 0.22367 | 3.1168
|  | 693.487 | 0.22867 | 3.1263
|  | 693.8878 | 0.21971 | 3.1393
|  | 694.2886 | 0.22998 | 3.1583
|  | 694.6894 | 0.22973 | 3.1709
|  | 695.0902 | 0.22748 | 3.1794
|  | 695.491 | 0.22612 | 3.1889
|  | 695.8918 | 0.22405 | 3.1918
|  | 696.2926 | 0.22276 | 3.1995
|  | 696.6934 | 0.21815 | 3.1988
|  | 697.0942 | 0.2223 | 3.1986
|  | 697.495 | 0.21941 | 3.2004
|  | 697.8958 | 0.2219 | 3.2045
|  | 698.2966 | 0.21446 | 3.2008
|  | 698.6974 | 0.22402 | 3.2014
|  | 699.0982 | 0.2177 | 3.1996
|  | 699.499 | 0.2189 | 3.2016
|  | 699.8998 | 0.22295 | 3.202
|  | 700.3006 | 0.22876 | 3.2022
|  | 700.7014 | 0.2279 | 3.2102
|  | 701.1022 | 0.22228 | 3.2126
|  | 701.503 | 0.21951 | 3.2248
|  | 701.9038 | 0.2256 | 3.226
|  | 702.3046 | 0.22347 | 3.2465
|  | 702.7054 | 0.22882 | 3.2491
|  | 703.1062 | 0.22433 | 3.2694
|  | 703.507 | 0.2216 | 3.2719
|  | 703.9078 | 0.22891 | 3.283
|  | 704.3086 | 0.23272 | 3.2926
|  | 704.7094 | 0.23386 | 3.3048
|  | 705.1102 | 0.23265 | 3.3194
|  | 705.511 | 0.22883 | 3.3381
|  | 705.9118 | 0.23512 | 3.3394
|  | 706.3126 | 0.23202 | 3.3554
|  | 706.7134 | 0.2313 | 3.368
|  | 707.1142 | 0.22966 | 3.3791
|  | 707.515 | 0.2254 | 3.3994
|  | 707.9158 | 0.23194 | 3.4034
|  | 708.3166 | 0.22646 | 3.4106
|  | 708.7174 | 0.23249 | 3.4315
|  | 709.1182 | 0.23497 | 3.4426
|  | 709.519 | 0.2319 | 3.4533
|  | 709.9198 | 0.23302 | 3.462
|  | 710.3206 | 0.23627 | 3.4755
|  | 710.7214 | 0.22649 | 3.4914
|  | 711.1223 | 0.23646 | 3.5017
|  | 711.5231 | 0.23283 | 3.5054
|  | 711.9239 | 0.2395 | 3.5241
|  | 712.3247 | 0.23798 | 3.5298
|  | 712.7255 | 0.22872 | 3.5423
|  | 713.1263 | 0.23686 | 3.5497
|  | 713.5271 | 0.23504 | 3.5614
|  | 713.9279 | 0.24099 | 3.5735
|  | 714.3287 | 0.2338 | 3.582
|  | 714.7295 | 0.24191 | 3.5893
|  | 715.1303 | 0.23907 | 3.5988
|  | 715.5311 | 0.23779 | 3.6036
|  | 715.9319 | 0.24003 | 3.6132
|  | 716.3327 | 0.23955 | 3.6228
|  | 716.7335 | 0.2347 | 3.6347
|  | 717.1343 | 0.24172 | 3.6419
|  | 717.5351 | 0.24397 | 3.6507
|  | 717.9359 | 0.24698 | 3.6612
|  | 718.3367 | 0.23966 | 3.6637
|  | 718.7375 | 0.24502 | 3.6761
|  | 719.1383 | 0.24214 | 3.6834
|  | 719.5391 | 0.2436 | 3.6956
|  | 719.9399 | 0.24791 | 3.7006
|  | 720.3407 | 0.25355 | 3.7093
|  | 720.7415 | 0.2526 | 3.7138
|  | 721.1423 | 0.25039 | 3.7231
|  | 721.5431 | 0.2571 | 3.7316
|  | 721.9439 | 0.2595 | 3.7387
|  | 722.3447 | 0.26364 | 3.7472
|  | 722.7455 | 0.26688 | 3.76
|  | 723.1463 | 0.26915 | 3.7593
|  | 723.5471 | 0.26506 | 3.7626
|  | 723.9479 | 0.27518 | 3.7731
|  | 724.3487 | 0.27431 | 3.7785
|  | 724.7495 | 0.27737 | 3.7915
|  | 725.1503 | 0.27817 | 3.7948
|  | 725.5511 | 0.28785 | 3.7954
|  | 725.9519 | 0.28791 | 3.8007
|  | 726.3527 | 0.28983 | 3.8055
|  | 726.7535 | 0.29506 | 3.8148
|  | 727.1543 | 0.28705 | 3.8133
|  | 727.5551 | 0.29745 | 3.824
|  | 727.9559 | 0.29473 | 3.8304
|  | 728.3567 | 0.29589 | 3.8401
|  | 728.7575 | 0.29727 | 3.8405
|  | 729.1583 | 0.30248 | 3.8466
|  | 729.5591 | 0.30876 | 3.8457
|  | 729.9599 | 0.30577 | 3.8507
|  | 730.3607 | 0.31113 | 3.8618
|  | 730.7615 | 0.30372 | 3.8624
|  | 731.1623 | 0.31013 | 3.8635
|  | 731.5631 | 0.31055 | 3.8683
|  | 731.9639 | 0.31692 | 3.8748
|  | 732.3647 | 0.31912 | 3.878
|  | 732.7655 | 0.32143 | 3.8762
|  | 733.1663 | 0.32651 | 3.8773
|  | 733.5671 | 0.33565 | 3.8878
|  | 733.9679 | 0.3372 | 3.8811
|  | 734.3687 | 0.34349 | 3.8832
|  | 734.7695 | 0.34089 | 3.8916
|  | 735.1703 | 0.34935 | 3.8927
|  | 735.5711 | 0.35219 | 3.8939
|  | 735.9719 | 0.35819 | 3.8916
|  | 736.3727 | 0.35697 | 3.9008
|  | 736.7736 | 0.35657 | 3.9064
|  | 737.1744 | 0.36537 | 3.9062
|  | 737.5752 | 0.37077 | 3.9009
|  | 737.976 | 0.37056 | 3.9064
|  | 738.3768 | 0.37316 | 3.9123
|  | 738.7776 | 0.37603 | 3.9207
|  | 739.1784 | 0.38915 | 3.906
|  | 739.5792 | 0.39503 | 3.9151
|  | 739.98 | 0.39872 | 3.9139
|  | 740.3808 | 0.3974 | 3.9252
|  | 740.7816 | 0.40464 | 3.9251
|  | 741.1824 | 0.41111 | 3.9286
|  | 741.5832 | 0.409 | 3.9234
|  | 741.984 | 0.41579 | 3.9277
|  | 742.3848 | 0.43267 | 3.9284
|  | 742.7856 | 0.43017 | 3.9349
|  | 743.1864 | 0.43334 | 3.9268
|  | 743.5872 | 0.43537 | 3.9292
|  | 743.988 | 0.44313 | 3.9341
|  | 744.3888 | 0.43872 | 3.9354
|  | 744.7896 | 0.44321 | 3.935
|  | 745.1904 | 0.4532 | 3.9366
|  | 745.5912 | 0.45922 | 3.9378
|  | 745.992 | 0.47032 | 3.9369
|  | 746.3928 | 0.47556 | 3.9349
|  | 746.7936 | 0.47404 | 3.9363
|  | 747.1944 | 0.47455 | 3.9417
|  | 747.5952 | 0.47744 | 3.943
|  | 747.996 | 0.48361 | 3.9385
|  | 748.3968 | 0.48783 | 3.9421
|  | 748.7976 | 0.49897 | 3.9414
|  | 749.1984 | 0.50343 | 3.9411
|  | 749.5992 | 0.51174 | 3.9368
|  | 750 | 0.51542 | 3.9382