## PFC Insertion Loss
Fused Fiber Polarization Combiner/Splitter, 850 ± 15 nm
Insertion Loss (dB)
|  | Wavelength (nm) | White Port, Slow Axis | Red Port, Fast Axis
|  | 600 | 10.1321 | 5.3264
|  | 600.8016 | 11.2389 | 1.108
|  | 601.6032 | 8.7592 | 2.2036
|  | 602.4048 | 6.0563 | 4.2851
Product Raw Data |  | 603.2064 | 10.4144 | 1.2678
850 nm Fused Fiber Polarization Combiners/Splitters |  | 604.008 | 11.2257 | 1.6914
|  | 604.8096 | 9.5949 | 4.1265
Item # | PFC850B | 605.6112 | 21.3792 | 1.7622
| PFC850F | 606.4128 | 16.7201 | 8.1731
| PFC850A | 607.2144 | 206.643 | 4.1652
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 608.016 | 23.6279 | 2.9709
|  | 608.8176 | 11.6868 | -0.198
|  | 609.6192 | 20.9196 | 4.3264
|  | 610.4208 | 210 | 1.3686
|  | 611.2224 | 204.346 | 3.1786
|  | 612.024 | 14.5348 | 2.0906
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 612.8257 | 210 | 3.3185
|  | 613.6273 | 203.6465 | 0.3749
|  | 614.4289 | 23.0793 | 3.6577
Additional Information: |  | 615.2305 | 11.6423 | 3.6467
All data were taken without connectors. |  | 616.0321 | 10.6108 | 3.2697
|  | 616.8337 | 9.2448 | 2.931
|  | 617.6353 | 10.8723 | 2.467
|  | 618.4369 | 13.5761 | 4.3045
|  | 619.2385 | 18.5236 | 4.177
|  | 620.0401 | 17.4789 | 2.9761
|  | 620.8417 | 27.6758 | 2.4947
|  | 621.6433 | 28.2956 | 2.9685
|  | 622.4449 | 210 | 4.375
|  | 623.2465 | 198.4136 | 3.3602
|  | 624.0481 | 10.9993 | 4.4237
|  | 624.8497 | 16.2728 | 2.8903
|  | 625.6513 | 9.7452 | 3.4757
|  | 626.4529 | 9.8322 | 3.1144
|  | 627.2545 | 9.8955 | 2.9176
|  | 628.0561 | 11.4 | 3.2151
|  | 628.8577 | 38.1759 | 3.7541
|  | 629.6593 | 195.1554 | 3.2162
|  | 630.4609 | 9.8706 | 2.1634
|  | 631.2625 | 10.8004 | 2.5116
|  | 632.0641 | 11.3787 | 3.1582
|  | 632.8657 | 10.6629 | 2.314
|  | 633.6673 | 22.3493 | 3.0459
|  | 634.4689 | 12.143 | 3.1328
|  | 635.2705 | 11.19 | 2.9489
|  | 636.0721 | 10.9386 | 2.6059
|  | 636.8737 | 9.6583 | 2.2987
|  | 637.6754 | 11.3637 | 2.0492
|  | 638.477 | 11.5128 | 2.2063
|  | 639.2786 | 9.3845 | 2.8143
|  | 640.0802 | 9.2204 | 2.6201
|  | 640.8818 | 10.1207 | 3.0333
|  | 641.6834 | 18.0963 | 3.2902
|  | 642.485 | 9.9948 | 2.4527
|  | 643.2866 | 9.8195 | 2.8026
|  | 644.0882 | 12.7183 | 3.1098
|  | 644.8898 | 11.4368 | 2.5251
|  | 645.6914 | 10.9994 | 3.0547
|  | 646.493 | 10.0749 | 2.7838
|  | 647.2946 | 13.36 | 2.772
|  | 648.0962 | 10.5216 | 2.3791
|  | 648.8978 | 9.7248 | 2.7981
|  | 649.6994 | 10.3603 | 2.3776
|  | 650.501 | 10.1573 | 2.9836
|  | 651.3026 | 11.7407 | 2.8558
|  | 652.1042 | 10.9254 | 3.1008
|  | 652.9058 | 9.9847 | 2.9974
|  | 653.7074 | 9.6178 | 3.2152
|  | 654.509 | 9.3768 | 3.1898
|  | 655.3106 | 9.3338 | 3.3025
|  | 656.1122 | 9.8707 | 3.2747
|  | 656.9138 | 9.1023 | 3.2998
|  | 657.7154 | 10.2466 | 3.6479
|  | 658.517 | 9.3598 | 3.5844
|  | 659.3186 | 9.8394 | 3.5118
|  | 660.1202 | 9.0268 | 3.8846
|  | 660.9218 | 9.4191 | 3.6418
|  | 661.7234 | 9.1084 | 3.8775
|  | 662.5251 | 8.9659 | 3.9658
|  | 663.3267 | 9.2992 | 3.9123
|  | 664.1283 | 9.4156 | 3.9098
|  | 664.9299 | 9.0385 | 4.1105
|  | 665.7315 | 8.8837 | 4.208
|  | 666.5331 | 8.2735 | 4.1747
|  | 667.3347 | 8.4794 | 4.3946
|  | 668.1363 | 8.7154 | 4.4065
|  | 668.9379 | 8.9911 | 4.5422
|  | 669.7395 | 7.9917 | 4.7958
|  | 670.5411 | 8.5784 | 4.802
|  | 671.3427 | 8.2661 | 4.7618
|  | 672.1443 | 8.5005 | 4.9632
|  | 672.9459 | 8.4 | 4.9253
|  | 673.7475 | 8.5291 | 4.9707
|  | 674.5491 | 8.2812 | 4.9339
|  | 675.3507 | 7.9955 | 5.2173
|  | 676.1523 | 7.8816 | 5.3245
|  | 676.9539 | 8.3153 | 5.3485
|  | 677.7555 | 7.8024 | 5.4569
|  | 678.5571 | 7.7238 | 5.6258
|  | 679.3587 | 7.9948 | 5.7372
|  | 680.1603 | 7.6651 | 5.709
|  | 680.9619 | 7.804 | 5.9174
|  | 681.7635 | 7.5901 | 6.0613
|  | 682.5651 | 7.5478 | 6.0432
|  | 683.3667 | 7.4887 | 6.1436
|  | 684.1683 | 7.4727 | 6.2936
|  | 684.9699 | 7.3265 | 6.479
|  | 685.7715 | 7.3189 | 6.6553
|  | 686.5731 | 7.3005 | 6.6562
|  | 687.3747 | 7.2632 | 6.8371
|  | 688.1764 | 7.1677 | 6.98
|  | 688.978 | 7.073 | 6.9921
|  | 689.7796 | 6.9839 | 7.1795
|  | 690.5812 | 6.9346 | 7.2536
|  | 691.3828 | 6.7462 | 7.3599
|  | 692.1844 | 6.7585 | 7.4256
|  | 692.986 | 6.9429 | 7.7058
|  | 693.7876 | 6.6644 | 7.834
|  | 694.5892 | 6.709 | 7.905
|  | 695.3908 | 6.6185 | 8.0467
|  | 696.1924 | 6.4561 | 8.2517
|  | 696.994 | 6.2474 | 8.4368
|  | 697.7956 | 6.3172 | 8.6643
|  | 698.5972 | 6.2241 | 8.6702
|  | 699.3988 | 6.3149 | 8.8462
|  | 700.2004 | 6.211 | 9.0443
|  | 701.002 | 6.0934 | 9.1485
|  | 701.8036 | 6.0436 | 9.2308
|  | 702.6052 | 6.0024 | 9.482
|  | 703.4068 | 6.0993 | 9.675
|  | 704.2084 | 5.8741 | 9.804
|  | 705.01 | 5.8671 | 9.9615
|  | 705.8116 | 5.7587 | 10.166
|  | 706.6132 | 5.7379 | 10.3959
|  | 707.4148 | 5.7538 | 10.6821
|  | 708.2164 | 5.6538 | 10.854
|  | 709.018 | 5.4262 | 10.9633
|  | 709.8196 | 5.524 | 11.1878
|  | 710.6212 | 5.47 | 11.2996
|  | 711.4228 | 5.3543 | 11.4045
|  | 712.2244 | 5.3934 | 11.5914
|  | 713.0261 | 5.3503 | 11.7261
|  | 713.8277 | 5.3356 | 11.9736
|  | 714.6293 | 5.2577 | 12.2457
|  | 715.4309 | 5.0845 | 12.307
|  | 716.2325 | 5.0131 | 12.3611
|  | 717.0341 | 5.0041 | 12.5752
|  | 717.8357 | 5.059 | 12.8772
|  | 718.6373 | 4.924 | 12.8531
|  | 719.4389 | 4.891 | 12.8266
|  | 720.2405 | 4.8673 | 13.1261
|  | 721.0421 | 4.8421 | 13.2112
|  | 721.8437 | 4.7346 | 13.2331
|  | 722.6453 | 4.678 | 13.3388
|  | 723.4469 | 4.6291 | 13.4899
|  | 724.2485 | 4.6421 | 13.609
|  | 725.0501 | 4.5695 | 13.6048
|  | 725.8517 | 4.5016 | 13.6747
|  | 726.6533 | 4.448 | 13.6974
|  | 727.4549 | 4.3644 | 13.7157
|  | 728.2565 | 4.3277 | 13.618
|  | 729.0581 | 4.2954 | 13.5672
|  | 729.8597 | 4.2528 | 13.5288
|  | 730.6613 | 4.1775 | 13.4515
|  | 731.4629 | 4.1332 | 13.3278
|  | 732.2645 | 4.0823 | 13.2664
|  | 733.0661 | 3.9931 | 13.1757
|  | 733.8677 | 3.9755 | 13.0216
|  | 734.6693 | 3.927 | 12.8649
|  | 735.4709 | 3.8766 | 12.7728
|  | 736.2725 | 3.8633 | 12.6498
|  | 737.0741 | 3.8013 | 12.5056
|  | 737.8758 | 3.7389 | 12.2898
|  | 738.6774 | 3.7214 | 12.0348
|  | 739.479 | 3.6856 | 11.9022
|  | 740.2806 | 3.6183 | 11.6808
|  | 741.0822 | 3.5694 | 11.5171
|  | 741.8838 | 3.5378 | 11.3627
|  | 742.6854 | 3.5036 | 11.1649
|  | 743.487 | 3.4475 | 10.9736
|  | 744.2886 | 3.3995 | 10.7471
|  | 745.0902 | 3.3292 | 10.599
|  | 745.8918 | 3.2989 | 10.4006
|  | 746.6934 | 3.265 | 10.2182
|  | 747.495 | 3.2307 | 10.0157
|  | 748.2966 | 3.1906 | 9.8154
|  | 749.0982 | 3.1291 | 9.6388
|  | 749.8998 | 3.0806 | 9.4398
|  | 750.7014 | 3.0349 | 9.2686
|  | 751.503 | 3.028 | 9.0815
|  | 752.3046 | 2.9766 | 8.8973
|  | 753.1062 | 2.9229 | 8.7152
|  | 753.9078 | 2.8835 | 8.5173
|  | 754.7094 | 2.8562 | 8.3353
|  | 755.511 | 2.8178 | 8.1816
|  | 756.3126 | 2.766 | 8.019
|  | 757.1142 | 2.7102 | 7.8582
|  | 757.9158 | 2.6702 | 7.7027
|  | 758.7174 | 2.6359 | 7.5397
|  | 759.519 | 2.5723 | 7.3754
|  | 760.3206 | 2.5555 | 7.2359
|  | 761.1222 | 2.5287 | 7.0707
|  | 761.9238 | 2.5027 | 6.9099
|  | 762.7255 | 2.4549 | 6.7653
|  | 763.5271 | 2.4014 | 6.6273
|  | 764.3287 | 2.352 | 6.4861
|  | 765.1303 | 2.3159 | 6.3499
|  | 765.9319 | 2.2811 | 6.2099
|  | 766.7335 | 2.2608 | 6.0597
|  | 767.5351 | 2.2293 | 5.924
|  | 768.3367 | 2.1961 | 5.803
|  | 769.1383 | 2.1495 | 5.6745
|  | 769.9399 | 2.1024 | 5.5369
|  | 770.7415 | 2.0755 | 5.415
|  | 771.5431 | 2.0401 | 5.303
|  | 772.3447 | 2.0178 | 5.1746
|  | 773.1463 | 1.9879 | 5.047
|  | 773.9479 | 1.9496 | 4.9316
|  | 774.7495 | 1.9152 | 4.8366
|  | 775.5511 | 1.8739 | 4.7223
|  | 776.3527 | 1.8424 | 4.603
|  | 777.1543 | 1.8096 | 4.5011
|  | 777.9559 | 1.7816 | 4.3987
|  | 778.7575 | 1.7405 | 4.3051
|  | 779.5591 | 1.6988 | 4.2059
|  | 780.3607 | 1.67 | 4.1032
|  | 781.1623 | 1.6511 | 3.9992
|  | 781.9639 | 1.6198 | 3.8962
|  | 782.7655 | 1.589 | 3.807
|  | 783.5671 | 1.5544 | 3.7207
|  | 784.3687 | 1.5279 | 3.6229
|  | 785.1703 | 1.5079 | 3.5358
|  | 785.9719 | 1.4716 | 3.4422
|  | 786.7735 | 1.4319 | 3.3577
|  | 787.5752 | 1.41 | 3.2812
|  | 788.3768 | 1.3887 | 3.197
|  | 789.1784 | 1.3606 | 3.118
|  | 789.98 | 1.3343 | 3.0314
|  | 790.7816 | 1.3097 | 2.9526
|  | 791.5832 | 1.2798 | 2.8778
|  | 792.3848 | 1.246 | 2.799
|  | 793.1864 | 1.2176 | 2.7261
|  | 793.988 | 1.1857 | 2.6507
|  | 794.7896 | 1.1562 | 2.5832
|  | 795.5912 | 1.1411 | 2.5232
|  | 796.3928 | 1.1113 | 2.4463
|  | 797.1944 | 1.0878 | 2.378
|  | 797.996 | 1.0646 | 2.3156
|  | 798.7976 | 1.0339 | 2.2463
|  | 799.5992 | 1.0214 | 2.1875
|  | 800.4008 | 0.995 | 2.1264
|  | 801.2024 | 0.9705 | 2.0597
|  | 802.004 | 0.9488 | 1.9931
|  | 802.8056 | 0.9179 | 1.9424
|  | 803.6072 | 0.8985 | 1.8927
|  | 804.4088 | 0.8866 | 1.8421
|  | 805.2104 | 0.8653 | 1.7789
|  | 806.012 | 0.8454 | 1.7181
|  | 806.8136 | 0.8177 | 1.6713
|  | 807.6152 | 0.7861 | 1.6211
|  | 808.4168 | 0.7725 | 1.5738
|  | 809.2184 | 0.749 | 1.5236
|  | 810.02 | 0.7123 | 1.4764
|  | 810.8216 | 0.704 | 1.4357
|  | 811.6232 | 0.7012 | 1.4016
|  | 812.4248 | 0.6791 | 1.3583
|  | 813.2265 | 0.6603 | 1.3052
|  | 814.0281 | 0.6487 | 1.2663
|  | 814.8297 | 0.6209 | 1.2248
|  | 815.6313 | 0.5935 | 1.1884
|  | 816.4329 | 0.5827 | 1.1446
|  | 817.2345 | 0.5817 | 1.0907
|  | 818.0361 | 0.5667 | 1.059
|  | 818.8377 | 0.5486 | 1.033
|  | 819.6393 | 0.5325 | 1.0003
|  | 820.4409 | 0.5097 | 0.9659
|  | 821.2425 | 0.4914 | 0.9276
|  | 822.0441 | 0.478 | 0.8934
|  | 822.8457 | 0.4601 | 0.8702
|  | 823.6473 | 0.4493 | 0.8421
|  | 824.4489 | 0.4378 | 0.8179
|  | 825.2505 | 0.4191 | 0.7852
|  | 826.0521 | 0.4021 | 0.7464
|  | 826.8537 | 0.3919 | 0.7299
|  | 827.6553 | 0.3809 | 0.7029
|  | 828.4569 | 0.3715 | 0.6715
|  | 829.2585 | 0.3615 | 0.6552
|  | 830.0601 | 0.3469 | 0.6425
|  | 830.8617 | 0.3353 | 0.609
|  | 831.6633 | 0.317 | 0.5847
|  | 832.4649 | 0.3152 | 0.5722
|  | 833.2665 | 0.3123 | 0.5566
|  | 834.0681 | 0.3057 | 0.5427
|  | 834.8697 | 0.2934 | 0.5303
|  | 835.6713 | 0.2866 | 0.5062
|  | 836.4729 | 0.2817 | 0.492
|  | 837.2745 | 0.2748 | 0.4769
|  | 838.0762 | 0.2553 | 0.4565
|  | 838.8778 | 0.2477 | 0.4426
|  | 839.6794 | 0.2389 | 0.4388
|  | 840.481 | 0.2232 | 0.4309
|  | 841.2826 | 0.2298 | 0.4073
|  | 842.0842 | 0.2254 | 0.4038
|  | 842.8858 | 0.2123 | 0.4006
|  | 843.6874 | 0.2272 | 0.3831
|  | 844.489 | 0.2264 | 0.3778
|  | 845.2906 | 0.2116 | 0.3734
|  | 846.0922 | 0.2123 | 0.3674
|  | 846.8938 | 0.2081 | 0.361
|  | 847.6954 | 0.2008 | 0.3484
|  | 848.497 | 0.2011 | 0.3456
|  | 849.2986 | 0.1968 | 0.3382
|  | 850.1002 | 0.2016 | 0.3422
|  | 850.9018 | 0.2018 | 0.3487
|  | 851.7034 | 0.1965 | 0.353
|  | 852.505 | 0.1891 | 0.3496
|  | 853.3066 | 0.1896 | 0.3439
|  | 854.1082 | 0.1946 | 0.3503
|  | 854.9098 | 0.1926 | 0.3521
|  | 855.7114 | 0.1999 | 0.3627
|  | 856.513 | 0.1959 | 0.364
|  | 857.3146 | 0.1999 | 0.3587
|  | 858.1162 | 0.1997 | 0.3705
|  | 858.9178 | 0.2013 | 0.3853
|  | 859.7194 | 0.2084 | 0.3956
|  | 860.521 | 0.2158 | 0.395
|  | 861.3226 | 0.2087 | 0.3993
|  | 862.1242 | 0.2163 | 0.4096
|  | 862.9259 | 0.2177 | 0.4241
|  | 863.7275 | 0.2218 | 0.4504
|  | 864.5291 | 0.2291 | 0.4566
|  | 865.3307 | 0.2419 | 0.4623
|  | 866.1323 | 0.2483 | 0.4598
|  | 866.9339 | 0.2578 | 0.4901
|  | 867.7355 | 0.2714 | 0.4985
|  | 868.5371 | 0.2849 | 0.5188
|  | 869.3387 | 0.2752 | 0.5378
|  | 870.1403 | 0.2922 | 0.556
|  | 870.9419 | 0.2983 | 0.563
|  | 871.7435 | 0.3041 | 0.578
|  | 872.5451 | 0.3254 | 0.6088
|  | 873.3467 | 0.3328 | 0.6322
|  | 874.1483 | 0.3399 | 0.637
|  | 874.9499 | 0.3668 | 0.6602
|  | 875.7515 | 0.3806 | 0.6905
|  | 876.5531 | 0.3904 | 0.7068
|  | 877.3547 | 0.3943 | 0.7464
|  | 878.1563 | 0.4107 | 0.7681
|  | 878.9579 | 0.429 | 0.7858
|  | 879.7595 | 0.4385 | 0.8063
|  | 880.5611 | 0.4578 | 0.833
|  | 881.3627 | 0.4838 | 0.8506
|  | 882.1643 | 0.4991 | 0.8895
|  | 882.9659 | 0.5144 | 0.9334
|  | 883.7675 | 0.5315 | 0.9567
|  | 884.5691 | 0.538 | 0.9935
|  | 885.3707 | 0.5423 | 1.0269
|  | 886.1723 | 0.5734 | 1.0553
|  | 886.9739 | 0.587 | 1.0801
|  | 887.7756 | 0.62 | 1.1111
|  | 888.5772 | 0.6405 | 1.1542
|  | 889.3788 | 0.6481 | 1.1872
|  | 890.1804 | 0.6588 | 1.2181
|  | 890.982 | 0.6791 | 1.2743
|  | 891.7836 | 0.7039 | 1.2927
|  | 892.5852 | 0.725 | 1.3253
|  | 893.3868 | 0.7664 | 1.39
|  | 894.1884 | 0.7888 | 1.4222
|  | 894.99 | 0.8119 | 1.4644
|  | 895.7916 | 0.848 | 1.503
|  | 896.5932 | 0.8675 | 1.5327
|  | 897.3948 | 0.8986 | 1.5848
|  | 898.1964 | 0.9081 | 1.6158
|  | 898.998 | 0.9414 | 1.6625
|  | 899.7996 | 0.9696 | 1.7022
|  | 900.6012 | 1.0099 | 1.7477
|  | 901.4028 | 1.0218 | 1.793
|  | 902.2044 | 1.047 | 1.8488
|  | 903.006 | 1.0863 | 1.8864
|  | 903.8076 | 1.1079 | 1.9402
|  | 904.6092 | 1.1353 | 1.9776
|  | 905.4108 | 1.1638 | 2.0402
|  | 906.2124 | 1.2093 | 2.087
|  | 907.014 | 1.2513 | 2.1362
|  | 907.8156 | 1.2899 | 2.1831
|  | 908.6172 | 1.3272 | 2.2459
|  | 909.4188 | 1.3619 | 2.3041
|  | 910.2204 | 1.3918 | 2.3473
|  | 911.022 | 1.4202 | 2.4084
|  | 911.8236 | 1.4634 | 2.4585
|  | 912.6253 | 1.5121 | 2.5158
|  | 913.4269 | 1.5427 | 2.5791
|  | 914.2285 | 1.574 | 2.6252
|  | 915.0301 | 1.6258 | 2.6816
|  | 915.8317 | 1.654 | 2.7393
|  | 916.6333 | 1.6867 | 2.7992
|  | 917.4349 | 1.7353 | 2.863
|  | 918.2365 | 1.7869 | 2.9208
|  | 919.0381 | 1.8167 | 2.9783
|  | 919.8397 | 1.8705 | 3.0368
|  | 920.6413 | 1.9061 | 3.1161
|  | 921.4429 | 1.9512 | 3.1662
|  | 922.2445 | 1.9917 | 3.2426
|  | 923.0461 | 2.045 | 3.3035
|  | 923.8477 | 2.0959 | 3.3658
|  | 924.6493 | 2.1439 | 3.4343
|  | 925.4509 | 2.1934 | 3.507
|  | 926.2525 | 2.2533 | 3.5668
|  | 927.0541 | 2.2885 | 3.6258
|  | 927.8557 | 2.3397 | 3.6876
|  | 928.6573 | 2.4042 | 3.7579
|  | 929.4589 | 2.4699 | 3.8369
|  | 930.2605 | 2.5129 | 3.8978
|  | 931.0621 | 2.5499 | 3.9756
|  | 931.8637 | 2.61 | 4.0499
|  | 932.6653 | 2.6688 | 4.1285
|  | 933.4669 | 2.7267 | 4.1993
|  | 934.2685 | 2.7951 | 4.2689
|  | 935.0701 | 2.8384 | 4.3531
|  | 935.8717 | 2.9031 | 4.4236
|  | 936.6733 | 2.9698 | 4.5076
|  | 937.4749 | 3.0406 | 4.5865
|  | 938.2766 | 3.1164 | 4.6505
|  | 939.0782 | 3.161 | 4.7222
|  | 939.8798 | 3.2382 | 4.7986
|  | 940.6814 | 3.2773 | 4.8736
|  | 941.483 | 3.3474 | 4.9543
|  | 942.2846 | 3.4235 | 5.0198
|  | 943.0862 | 3.4827 | 5.0941
|  | 943.8878 | 3.5615 | 5.191
|  | 944.6894 | 3.6274 | 5.2689
|  | 945.491 | 3.6937 | 5.3264
|  | 946.2926 | 3.7796 | 5.4107
|  | 947.0942 | 3.866 | 5.4998
|  | 947.8958 | 3.9462 | 5.5685
|  | 948.6974 | 4.0049 | 5.6525
|  | 949.499 | 4.0869 | 5.7273
|  | 950.3006 | 4.161 | 5.8111
|  | 951.1022 | 4.2382 | 5.8753
|  | 951.9038 | 4.3219 | 5.954
|  | 952.7054 | 4.4127 | 6.0192
|  | 953.507 | 4.5005 | 6.1315
|  | 954.3086 | 4.5912 | 6.1895
|  | 955.1102 | 4.685 | 6.2776
|  | 955.9118 | 4.7684 | 6.3509
|  | 956.7134 | 4.8859 | 6.4194
|  | 957.515 | 4.9533 | 6.502
|  | 958.3166 | 5.0432 | 6.5725
|  | 959.1182 | 5.1303 | 6.6664
|  | 959.9198 | 5.2495 | 6.7372
|  | 960.7214 | 5.3105 | 6.7918
|  | 961.523 | 5.4 | 6.8697
|  | 962.3246 | 5.5043 | 6.9441
|  | 963.1263 | 5.6243 | 7.0149
|  | 963.9279 | 5.7215 | 7.1011
|  | 964.7295 | 5.8167 | 7.1514
|  | 965.5311 | 5.9054 | 7.2361
|  | 966.3327 | 6.0043 | 7.3184
|  | 967.1343 | 6.1261 | 7.3777
|  | 967.9359 | 6.2435 | 7.4507
|  | 968.7375 | 6.3904 | 7.5152
|  | 969.5391 | 6.5046 | 7.567
|  | 970.3407 | 6.6039 | 7.6309
|  | 971.1423 | 6.7297 | 7.7036
|  | 971.9439 | 6.8445 | 7.7598
|  | 972.7455 | 6.9443 | 7.8192
|  | 973.5471 | 7.0432 | 7.8766
|  | 974.3487 | 7.1449 | 7.935
|  | 975.1503 | 7.2976 | 8.0084
|  | 975.9519 | 7.4139 | 8.0433
|  | 976.7535 | 7.5585 | 8.1017
|  | 977.5551 | 7.7535 | 8.1637
|  | 978.3567 | 7.9781 | 8.2182
|  | 979.1583 | 8.1756 | 8.2905
|  | 979.9599 | 8.343 | 8.3197
|  | 980.7615 | 8.5483 | 8.3705
|  | 981.5631 | 8.6711 | 8.4222
|  | 982.3647 | 8.7436 | 8.4616
|  | 983.1663 | 8.8229 | 8.5147
|  | 983.9679 | 9.0004 | 8.5783
|  | 984.7695 | 9.222 | 8.5919
|  | 985.5711 | 9.431 | 8.6332
|  | 986.3727 | 9.6239 | 8.6722
|  | 987.1743 | 9.8333 | 8.7145
|  | 987.976 | 10.0316 | 8.7541
|  | 988.7776 | 10.2329 | 8.8001
|  | 989.5792 | 10.4263 | 8.8311
|  | 990.3808 | 10.6333 | 8.83
|  | 991.1824 | 10.8346 | 8.8784
|  | 991.984 | 10.9554 | 8.9067
|  | 992.7856 | 11.131 | 8.9436
|  | 993.5872 | 11.3327 | 8.9679
|  | 994.3888 | 11.5816 | 8.9911
|  | 995.1904 | 11.7999 | 9.0166
|  | 995.992 | 12.0855 | 9.0481
|  | 996.7936 | 12.4255 | 9.0628
|  | 997.5952 | 12.7456 | 9.0874
|  | 998.3968 | 12.9369 | 9.1004
|  | 999.1984 | 13.1123 | 9.1057
|  | 1000 | 13.3132 | 9.1074